## Образцы
Отчёт: специальные исследования керна (ОФП), синтетический пример
№ образца | Тип породы | Кпр, мД | Кп, % | Кво, д.ед.
101 | Песчаник | 120 | 18.4 | 0.244
102 | Песчаник | 250 | 19.9 | 0.227
103 | Песчаник | 480 | 20 | 0.205
104 | Песчаник | 900 | 20.8 | 0.191
201 | Глинистый | 4 | 14 | 0.35
202 | Глинистый | 9 | 14.2 | 0.349
203 | Глинистый | 18 | 16.3 | 0.299
204 | Глинистый | 35 | 16.3 | 0.281

## 101
Образец 101: вытеснение нефти водой (USS)
Кв, % | ОФП воды, д.ед. | ОФП нефти, д.ед.
24.4 | 0 | 0.8836
40.4 | 0.0226 | 0.4231
41.6 | 0.024 | 0.3888
42.9 | 0.0296 | 0.319
50.1 | 0.0588 | 0.221
51.3 | 0.0673 | 0.2077
68.1 | 0.1996 | 0.0314
69.3 | 0.2316 | 0.0228
80.4 | 0.3901 | 0

## 102
Образец 102: вытеснение нефти водой (USS)
Кв, % | ОФП воды, д.ед. | ОФП нефти, д.ед.
22.7 | 0 | 0.8833
30.8 | 0.0029 | 0.6473
37.1 | 0.0126 | 0.5138
38.5 | 0.0167 | 0.4728
41.7 | 0.0261 | 0.4031
47.1 | 0.0468 | 0.2869
61.5 | 0.1499 | 0.1028
77.3 | 0.3569 | 0.0039
81 | 0.4268 | 0

## 103
Образец 103: вытеснение нефти водой (USS)
Кв, % | ОФП воды, д.ед. | ОФП нефти, д.ед.
20.5 | 0 | 0.9379
25.2 | 0.0007 | 0.7719
30.1 | 0.0043 | 0.6209
43.4 | 0.0397 | 0.2809
46.4 | 0.0547 | 0.245
51.5 | 0.083 | 0.1559
58.7 | 0.1393 | 0.0848
75.2 | 0.3583 | 0.0016
79 | 0.4086 | 0

## 104
Образец 104: вытеснение нефти водой (USS)
Кв, % | ОФП воды, д.ед. | ОФП нефти, д.ед.
19.1 | 0 | 0.875
24.9 | 0.0014 | 0.7098
33.1 | 0.0128 | 0.4796
33.7 | 0.0147 | 0.497
40.2 | 0.0314 | 0.3406
43.8 | 0.049 | 0.2834
56.4 | 0.1307 | 0.1054
75 | 0.3301 | 0.0023
78.6 | 0.4204 | 0

## 201
Образец 201: вытеснение нефти водой (USS)
Кв, % | ОФП воды, д.ед. | ОФП нефти, д.ед.
35 | 0 | 0.7837
38.7 | 0 | 0.623
39.3 | 0.0001 | 0.5822
44.4 | 0.0011 | 0.3853
46.4 | 0.0024 | 0.3309
46.6 | 0.0025 | 0.3204
57.3 | 0.0265 | 0.0726
58.1 | 0.0281 | 0.0617
74.1 | 0.1929 | 0

## 202
Образец 202: вытеснение нефти водой (USS)
Кв, % | ОФП воды, д.ед. | ОФП нефти, д.ед.
34.9 | 0 | 0.7996
41.2 | 0.0006 | 0.4885
42.3 | 0.0009 | 0.4426
50.1 | 0.0104 | 0.1991
50.2 | 0.0118 | 0.2026
50.4 | 0.0113 | 0.1972
59.6 | 0.0479 | 0.0456
65.1 | 0.0925 | 0.0097
72.7 | 0.1986 | 0

## 203
Образец 203: вытеснение нефти водой (USS)
Кв, % | ОФП воды, д.ед. | ОФП нефти, д.ед.
29.9 | 0 | 0.7998
35.5 | 0.0002 | 0.4822
48.1 | 0.0097 | 0.177
54.2 | 0.0248 | 0.0793
60.5 | 0.0563 | 0.0266
62.7 | 0.0675 | 0.0162
64.7 | 0.0804 | 0.0094
66.8 | 0.104 | 0.005
75.9 | 0.1978 | 0

## 204
Образец 204: вытеснение нефти водой (USS)
Кв, % | ОФП воды, д.ед. | ОФП нефти, д.ед.
28.1 | 0 | 0.7682
32.4 | 0 | 0.5997
33.9 | 0.0001 | 0.523
43.8 | 0.0044 | 0.1899
43.8 | 0.0045 | 0.1895
50.3 | 0.0166 | 0.0881
60.3 | 0.0569 | 0.0153
62.3 | 0.0692 | 0.0089
73.7 | 0.2 | 0

## 101 MICP
101 MICP: капиллярное давление
SHg, % | Pc, psi
75.6 | 1291.483
72.6 | 558.028
63.9 | 94.633
55.2 | 42.898
46.5 | 27.267
37.8 | 19.227
29.1 | 15.347
20.4 | 11.979
11.7 | 10.222
3 | 7.787

## 102 MICP
102 MICP: капиллярное давление
SHg, % | Pc, psi
77.3 | 987.48
74.3 | 390.994
65.39 | 67.137
56.47 | 31.446
47.56 | 19.596
38.65 | 14.414
29.74 | 11.162
20.83 | 8.574
11.91 | 7.101
3 | 6.217

## Рк 202 центрифуга
Рк 202 центрифуга: капиллярное давление
Кв, д.ед. | Рк, МПа
0.349 | 3.698
0.389 | 1.0472
0.5012 | 0.26036
0.6134 | 0.13587
0.7256 | 0.08735
0.8378 | 0.06871
0.95 | 0.05552

## Рк 203 центрифуга
Рк 203 центрифуга: капиллярное давление
Кв, д.ед. | Рк, МПа
0.299 | 2.7641
0.339 | 0.86141
0.4612 | 0.19669
0.5834 | 0.1097
0.7056 | 0.0708
0.8278 | 0.05194
0.95 | 0.04324

## Капилляриметрия
№ образца | Система | Кв, % | Рк, атм
104 | газ-вода | 19.1 | 6.863
|  | 22.1 | 2.9539
|  | 40.3 | 0.2401
|  | 58.6 | 0.1093
|  | 76.8 | 0.0635
|  | 95 | 0.0434

## Газ-нефть
№ образца | Sg, д.ед. | Krg | Krog
101 | 0 | 0 | 0.8836
| 0.04 | 0 | 0.8663
| 0.0721 | 0.0017 | 0.7413
| 0.1558 | 0.0206 | 0.5052
| 0.1815 | 0.0329 | 0.4897
| 0.2754 | 0.0967 | 0.3342
| 0.4546 | 0.2593 | 0.0978
| 0.5313 | 0.4116 | 0.0406
| 0.6457 | 0.6036 | 0
103 | 0 | 0 | 0.9379
| 0.04 | 0 | 0.8343
| 0.1759 | 0.0259 | 0.5207
| 0.1872 | 0.0329 | 0.5544
| 0.2037 | 0.0395 | 0.481
| 0.2844 | 0.0807 | 0.3531
| 0.3729 | 0.1722 | 0.2157
| 0.4986 | 0.3298 | 0.0845
| 0.6805 | 0.598 | 0
201 | 0 | 0 | 0.7837
| 0.04 | 0 | 0.6047
| 0.1204 | 0.004 | 0.3792
| 0.1925 | 0.0205 | 0.2179
| 0.3146 | 0.1017 | 0.0583
| 0.3812 | 0.1715 | 0.018
| 0.3813 | 0.1656 | 0.017
| 0.4068 | 0.2231 | 0.0088
| 0.4804 | 0.3489 | 0
203 | 0 | 0 | 0.7998
| 0.04 | 0 | 0.6644
| 0.0844 | 0.0007 | 0.4824
| 0.2338 | 0.032 | 0.1908
| 0.2518 | 0.0387 | 0.1584
| 0.2626 | 0.0465 | 0.1566
| 0.3823 | 0.1492 | 0.0329
| 0.3981 | 0.1576 | 0.0265
| 0.523 | 0.346 | 0